## 拟稿-考核评分表-A3
附件2
城区、东部污水处理厂生活污水治理工作考核评分细则
考核内容 | 本项总分 | 检查项目 | 质量要求 | 分项总分 | 检查数量 | 每处扣分 | 项目得分 | 考核人（签字）
一、有效运营时间 | 5分 | 运行天数及停产 | 污水处理厂运行天数符合主管部门要求并保持连续运行，因故停产减产程序符合要求不扣分 | 5 | 全部
二、污水厂(站)设施运营维护 | 45分 | 负荷率 | 进水负荷率：实际处理量≥设计进水量的70%满分；70%至60%之间得6分；60%至50%之间 得4分；50%至40%得3分；40%以下不得分 | 10 | 全部
|  | 进水水质 | 进水水质评价：进水CODcr浓度大于100mg/L | 5 | 全部
|  | 出水水质 | 出水水质：除主管部门特殊要求外，仅对CODcr、氨氮、TP、ph等基本项进行检测，保证出水水质合格率大于96%。 | 20 | 全部
|  | 检查设备 | 检测监测设备安装：规模大于3000t/d以上污水站应按相关规定要求安装进出厂水在线计量和出水检测设备并联网；规模小于3000t/d污水站应按相应规定要求安装进或出厂水在线水量计量和监控设备。 | 10 | 全部
三、建立健全管理制度 | 5分 | 物质装备 | 应配备维护作业设备： CCTV检测设备、有毒有害气体检测仪、管道疏通机、吸粪车、封堵气囊、防毒面具等。 | 4 | 全部
|  | 规章制度 | 应制定完善的规章制度并组织落实：设施设备操作规程、运行维护与安全作业手册、日常管理制度、应急预案等。 | 1 | 全部
四、构建物及设备管理 | 6分 | 构建物 | 污水厂（站）所有构建物的结构、阀闸、护栏、爬梯、管道、井盖、盖板、支架、走道桥、照明设施和防雷电设施等有无明显腐蚀损坏。 | 2 | 全部
|  | 仪器仪表及设 备完好率 | 仪表外观损坏；平均设备完好率应达到95%，正常启停运行；当设备失灵和损坏时应立即更换。 不详之处须严格按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》的规定执行。 | 2 | 2 | 1
|  | 环境整治 | 厂（站）无杂物堆置 厂（站）环境整洁，绿化达标，植物有人打理 | 2 | 全部
五、事故抢修和应急预案演练 | 9分 | 事故抢修 | 正常情况下，接到群众报障、报修及反应电话后及时受理，并半小时内下达抢修指令，处理完毕后应在一个小时内向报修人反馈处理结果。在事故发生或接到保障、报修、投诉后二小时内到达现场，组织调查、抢修。积极配合，按要求完成临时性工作任务（如台风天气等） 48小时内未处理不得分 | 8 | 全部
|  | 应急预案演练 | 根据制定的应急预案（中毒事故应急救援预案、自然灾害应急预案）每年进行一次培训和演习，并通知行业主管部门到场。 | 1 | 全部
六、安全文明作业 | 5分 | 人员管理 | 项目负责人承担过类似项目管理经历3年以上，具备市政公用工程相关专业职称（如：道路、桥梁、市政工程管理、市政建筑、给排水等）、且常驻永泰项目服务部 项目部至少配备3名以上服务人员，应全部具有高中及以上文凭，至少75%以上人员持国家承认的高压电工操作证、焊工证、弱电作业相关证书、驾驶证等。 值班人员须具备电气、电焊、机械、给排水专业的基础知识，项目部定期安排业务、技能、安全等培训，设备检修、维护人员至少半数以上从事过水电安水处理、机械、电气维修、焊接、设备服务等工作，并有相关工作经验两年以上 | 2 | 全部
|  | 安全文明作业 | 污水管道及附属设施：检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施，设置围护栏和警示牌。作业现场严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；地面上掏挖井内污泥时，须采取防毒措施；下井作业时，须对井内有毒气体进行连续检测并进行强制性通风，安全后方可作业，并按照国家标准要求配备下井作业安全保护措施，作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进入作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。 终端污水处理设施：各种设备维修前必须断电，并应在开关 处悬挂维修和禁止合闸的标志牌，经检查确认无安全隐患后方可操作；对可含有有毒有害气体或可燃性气体的建（构）筑物及附属设施进行维护前，参照上述要求操作。 不详之处须严格按照《排水管道维护安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规范》的规定执行。 污水处理站产生的剩余污泥不得私自倾倒。 | 3 | 全部
七、档案资料管理 | 2分 | 设施运行维护台账 | 应配备专职资料员，污水设施的运行维修与安全台账应记录详细、装订规范、及时归档，实时上传与台账一致的现场作业信息。每月25日前须上交整理成册的运行维护台账。 | 2 | 全部
八、财务管理 | 3分 | 成本分析 | 年度成本分析。 | 1 | 全部
|  | 财务制度 | 财务管理健全、账目、凭证报表规范。 | 2 | 全部
九、社会评价 | 10分 | 建立投诉渠道 | 建立统一投诉渠道0591-24821339 | 4
|  | 维护质量评价 | 无社会投诉和新闻媒体反面曝光。有经查实的新闻媒体反面曝光（不得分）。 对各项检查中存在的问题或各种投诉能认真对待、及时整改；整改不及时；整改不完全。 | 6 | 全部
十、智能化管理 | 10分 | 运行情况 | 智能化远程污水管理平台正常运行，且功能需满足合同约定的要求 | 10 | 全部
考核满分：100分 |  |  |  | 100