## 拟稿-考核评分表-A3
附件3
山水林田湖草水涉及乡镇生活污水处理考核明细
考核内容 | 本项总分 | 检查项目 | 质量要求 | 分项总分 | 检查数量 | 每处扣分 | 项目得分 | 考核人（签字）
一、污水厂(站)设施运营维护 | 26分 | 负荷率 | 进水负荷率：实际处理量≥设计进水量的70%满分；70%至60%之间得6分；60%至50%之间 得4分；50%至40%得3分；40%以下不得分 | 8 | 全部
|  | 检查设备 | 检测监测设备安装：规模大于3000t/d以上污水站应按相关规定要求安装进出厂水在线计量和出水检测设备并联网；规模小于3000t/d污水站应按相应规定要求安装进或出厂水在线水量计量和监控设备。 | 5 | 全部
|  | 出水水质 | 出水水质：除主管部门特殊要求外，仅对CODcr、氨氮、TP、ph等基本项进行检测，保证出水水质合格率大于96%。 | 10 | 全部
|  | 进水水质 | 进水水质评价：进水CODcr浓度大于100mg/L | 3 | 全部
二、污水管道维护质量 | 28分 | 管道 | 管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5管径（≧DN300）或1/4管径（<DN300）;水流通畅。 | 5 | 5
|  | 检查井 | 井内无硬块杂物、大型垃圾，积泥深度不超过：有沉泥槽：沉泥槽≧50M，管底以下50CM,沉泥槽<30M，不超过管底；无沉泥槽，不超过1/5管径（≧ND300）或1/4管径（<DN300）。 | 4 | 4
|  | 井壁 | 井内清洁，四壁老膏厚度不大于2CM。 | 3 | 3
|  | 井盖 | 盖框：不摇动且无缺角破损；无丢失或无破损；盖、框无间隙，盖框无突出或凹陷，跳动和声响，周边路面无破损，井盖标识(雨、污)无错误，盖框之间高低差不大于2CM。 | 4 | 4
|  | 雨水口（合流管道雨水口） | 雨水口内无硬块杂物、大型垃圾，积泥深度不超过：落底雨水口，管底以下积泥5CM; | 3 | 3
|  | 爬梯 | 爬梯无松动、无脱落。 | 3 | 3
|  | 防坠网 | 防坠网及附件无丢失或损坏。 | 2 | 2
|  | 设施巡查 | 设施巡查：每月须上传4次巡查信息，及时上传发现的问题。 | 4 | 4
三、提升泵站（3个泵站） | 16分 | 仪器仪表及设备完好率 | 仪表外观损坏；平均设备完好率应达到95%，正常启停运行；当设备失灵和损坏时应立即更换。 不详之处须严格按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》的规定执行。 | 3 | 全部
|  | 运行维护记录 | 运行维护记录应完整清晰，并采用电子版留底，随时备查。 | 2 | 全部
|  | 环保 | 泵站设备、设施和构筑物的运行维护，应符合国家和地方有关环境保护的规定。 | 2 | 全部
|  | 巡查记录 | 每日做好巡察记录，每周向主管部门上报有关于维护运营信息。 | 5 | 全部
|  | 设置醒目标志 | 施工作业时需设立醒目标志，采取有效措施，避免来往人员坠落。 | 4 | 全部
四、建立健全管理制度 | 4分 | 物质装备 | 应配备维护作业设备： CCTV检测设备、有毒有害气体检测仪、管道疏通机、吸粪车、封堵气囊、防毒面具等。 | 3 | 全部
|  | 规章制度 | 应制定完善的规章制度并组织落实：设施设备操作规程、运行维护与安全作业手册、日常管理制度、应急预案等。 | 1 | 全部
五、事故抢修和应急预案演练 | 9分 | 事故抢修 | 正常情况下，接到群众报障、报修及反应电话后及时受理，并半小时内下达抢修指令，处理完毕后应在一个小时内向报修人反馈处理结果。在事故发生或接到保障、报修、投诉后二小时内到达现场，组织调查、抢修。积极配合，按要求完成临时性工作任务（如台风天气等）,48小时内未处理不得分。 | 8 | 全部
|  | 应急预案演练 | 根据制定的应急预案（中毒事故应急救援预案、自然灾害应急预案）每年进行一次培训和演习，并通知行业主管部门到场。 | 1 | 全部
六、安全文明作业 | 5分 | 人员管理 | 项目负责人承担过类似项目管理经历3年以上，具备市政公用工程相关专业职称（如：道路、桥梁、市政工程管理、市政建筑、给排水等）、且常驻永泰项目服务部 项目部至少配备3名以上服务人员，应全部具有高中及以上文凭，至少75%以上人员持国家承认的高压电工操作证、焊工证、弱电作业相关证书、驾驶证等。 值班人员须具备电气、电焊、机械、给排水专业的基础知识，项目部定期安排业务、技能、安全等培训，设备检修、维护人员至少半数以上从事过水电安水处理、机械、电气维修、焊接、设备服务等工作，并有相关工作经验两年以上 | 2 | 全部
|  | 安全文明作业 | 污水管道及附属设施：检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施，设置围护栏和警示牌。作业现场严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；地面上掏挖井内污泥时，须采取防毒措施；下井作业时，须对井内有毒气体进行连续检测并进行强制性通风，安全后方可作业，并按照国家标准要求配备下井作业安全保护措施，作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进入作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。 终端污水处理设施：各种设备维修前必须断电，并应在开关 处悬挂维修和禁止合闸的标志牌，经检查确认无安全隐患后方可操作；对可含有有毒有害气体或可燃性气体的建（构）筑物及附属设施进行维护前，参照上述要求操作。 不详之处须严格按照《排水管道维护安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规范》的规定执行。 污水处理站产生的剩余污泥不得私自倾倒。 | 3 | 全部
七、档案资料管理 | 2分 | 设施运行维护台账 | 应配备专职资料员，污水设施的运行维修与安全台账应记录详细、装订规范、及时归档，实时上传与台账一致的现场作业信息。每月25日前须上交整理成册的运行维护台账。 | 2 | 全部
八、财务管理 | 2分 | 成本分析 | 年度成本分析。 | 1 | 全部
|  | 财务制度 | 财务管理健全、账目、凭证报表规范。 | 1 | 全部
九、社会评价 | 8分 | 建立投诉渠道 | 建立统一投诉渠道0591-24821339 | 3 | 全部
|  | 维护质量评价 | 无社会投诉和新闻媒体反面曝光。有经查实的新闻媒体反面曝光（不得分）。 对各项检查中存在的问题或各种投诉能认真对待、及时整改；整改不及时；整改不完全。 | 5 | 全部
考核满分：100分 |  |  |  | 100