## Sheet1
附件1 |  |  | 附件1
永泰县住宅小区二次供水设施建档清单
序号 | 乡镇 | 小区名称 | 详细地址 | 二次供水设施建设时间 | 小区类型 （多层/高层/ 多髙混合） | 户数（户） | 是否开展二次供水设施改造（是/否/部分改造） | 二次供水设施管理单位（供水企业/小区物业等） | 管理单位联系方式 | 泵房信息 |  |  |  |  | 水池（箱）信息
[10 empty] | 供水模式（直供/叠压变频等） | 泵房位置 | 泵组套数 | 水泵数量 | 供应楼栋 | 水池（箱）类型 （上下水池、一体 化水箱等） | 水池位置 | 供应楼栋 | 水池（箱）材质（水泥/不锈钢等） | 水池（箱） 容枳（立方 米）

## Sheet2
附件2
永泰县住宅小区二次供水设施监督检查清单
小区名称（地址）： |  |  |  | 检查日期
序号 | 类型 | 检查内容 | 检查标准 | 分值 | 现场检查存在问题 | 得分 | 备注
1 | 水池（箱） | 水池（箱）是否有锈蚀老化等问题 | 水池（箱）无漏水、变形、严重腐蚀、表层脱落或开裂等现象，内部有防渗措施 | 5
2 |  | 每季度规范化清洗消毒 | 提供与有资质的清洗消毒单位签订的合同 | 10
3 |  |  | 提供2021年以来完整的水池（箱）清洗消毒台帐记录 | 10
4 |  |  | 提供2021年以来清洗消毒后水质检测结果 | 10
5 |  |  | 提供2021年以来清洗消毒后水质公示记录 | 10
6 |  | 水质检测 | 现场取水样水质检测符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）及《城市供水水质标准》CJ/T206-2005要求 | 30
7 | 泵房安全管理 | 管理制度上墙 | 管理制度上墙 | 3
8 |  | 泵房维护单位定期巡检维护情况 | 泵房维护单位定期对泵房进行巡检维护，提供详细的巡检维护台帐记录 | 3
9 |  | 系房内用电安全情况 | 泵房内用电线路清晰整洁，无偷电、混接、私接等现象，电表、空开、线路接头周围无可燃杂物，泵房整体无用电安全隐患 | 3
10 |  | 泵房门禁安全 | 泵房无私人锁，维护单位可方便进出泵房 | 2
11 |  | 泵房构筑物安全 | 泵房构筑物整体性完好，无开裂、倒塌等安全隐患，泵房内部不存在违章搭盖 | 2
12 | 泵房环境卫生 | 泵房内照明、排水、通风等情况 | 泵房内整洁、明亮、无明显异味，泵房整体无漏水、无积水 | 3
13 |  | 泵房或设备周围环境 | 泵房内现场无垃圾、杂物等堆积，未住人或饲养动物，泵房和设备有定期清理的痕迹 | 3
14 | 泵房设备运行 | 运行状态 | 泵房设备运行平稳，无异常发热、异响等情况 | 3
15 |  | 管道、阀门、管件情况 | 管道、管件防腐后埋地暗设或明设，无跑冒滴漏现象 | 3
检查人员: