附件2

生活饮用水常规指标（27项）

| 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 10 | 铜 | 19 | 硫酸盐 |
| 2 | 浑浊度 | 11 | 锌 | 20 | 硝酸盐 （以N计） |
| 3 | 肉眼可见物 | 12 | 砷 | 21 | 氯化物 |
| 4 | 总硬度 （以CaCO3计） | 13 | 镉 | 22 | 高锰酸盐指数 （以O2计） |
| 5 | 臭和味 | 14 | 铬（六价） | 23 | 溶解性总固体 |
| 6 | PH | 15 | 铅 | 24 | 氨 （以N计） |
| 7 | 铝 | 16 | 汞 | 25 | 菌落总数 |
| 8 | 铁 | 17 | 氟化物 | 26 | 总大肠菌群 |
| 9 | 锰 | 18 | 氰化物 | 27 | 大肠埃希氏菌 |